문서번호	기전과-9177
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		09/14 이영목
협 조

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제4차 작업완료 보고

2015. 9

북부도로사업소

(기전과)

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제4차 작업완료 보고

우리사업소에서 시행중인 『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간   단가)』의 제4차 작업지시가 완료되어 아래와 같이 그 결과를 보고함

▢ 관련근거

❍ 2015. 9. 3 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 제4차 작업지시

❍ 2015. 9. 14 제4차 작업완료보고서 제출(청호파워텍)

▢ 제4차 작업완료 개요

❍ 시공업체 : (주)청호파워텍 대표 이순형

❍ 작업대상 : 방학지하보도

❍ 공사기간 : 2015. 9. 4 ~ 9. 11

❍ 작업완료일 : 2015. 9. 14

❍ 공사금액 : 금36,950천원

▢ 제4차 작업완료 내역

연번	노 선 명	공 종	규 격	수 량		비 고
	(위 치)			지시량	시공량
1	방학지하보도	AL트레이 설치	∙ W200×H100	66m	66m
		부스닥트 설치	∙ PVC	100m	100m
		AL닥트 설치	∙ W75×H35	100m	100m
		레이스웨이 철거	∙ 100×50	141m	141m
		LED등 설치	∙ 40W	16개	17개
		FL등 철거	∙ 32W	15개	15개
		전력케이블설치	∙ CV 50㎟×1C	100m	100m
		전력케이블재설치	∙ CV 35㎟×1C	90m	90m
		전력케이블재설치	∙ CV 6㎟×1C	132m	132m
		전력케이블재설치	∙ CV 2.5㎟×3C	280m	280m
		동축케이블재설치	∙ 5C-2V	100m	100m
		UTP 케이블재설치	∙ 0.5㎟×4P	315m	315m
		전력케이블철거	∙ CV 50㎟×1C	88m	88m
		전력케이블철거	∙ CV 35㎟×1C	90m	90m
		전력케이블철거	∙ CV 6㎟×1C	532m	532m
		전력케이블철거	∙ CV 2.5㎟×3C	280m	280m

▢ 보고자 의견 및 조치계획

❍ 위와 같이 제4차 작업완료보고에 대해 검토한 결과 타당하여 금번 작업지시를 완료코자 함

붙임 :  제4차 작업완료 관련 서류 각 1부.  끝.