출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김인애	이해원	09/14 이만기

	명에 의하여 법정수도꼭지 및 통수 전 수질검사를 실시하고, 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 14.
보 고 자 : 공업주사보 김인애

보 고 내 용
일 시	2015년 9월 14일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(법정수도꼭지 및 통수 전 수질검사)
출장자	공업주사보 김인애, 화공운영주사보 이범현
내용	○ 동대문구, 중랑구 법정수도꼭지 수질검사 지점 8개소 수질검사 실시 - 현장 3항목 측정 후 채수하여 미생물(3항목) 수질검사 예정 - 현장 항목은 8개소 모두 수질검사 기준에 적합하였으며, 미생물 검사는 검사결과가 2일 후에 나옴 ○ 배수관 정비공사로 인한 통수 전 수질검사 - 용두동 39번지 외 3개소 배급수관 정비공사 : 검사지점(동대문구 전농동 294-1) 2항목 모두 검사결과 적합 ※ 수질검사 결과보고는 별도 보고. 끝.
비 고