투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도설비부장
(경유)
제목	승강시설(에스컬레이터) 형식변경을 위한 의견조회에 대한 회신

1. 도시철도설비부-9024(2015. 9. 3)호와 관련입니다.

2. 우이~신설 도시철도 민간투자사업 관련 일부 정거장의 승강시설(에스컬레이터) 형식변경에 따른 우리부 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 검토요청사항

- 대 상 : 2공구(L07정거장 - 4대), 3공구(L08정거장 - 2대), 4공구(L12정거장 - 2대)

․에스컬레이터 형식변경(800형 → 1,000형)에 따른 검토의견

․형식변경시 변경대상 건축마감 가능여부

나. 검토의견

- 에스컬레이터 형식변경(800형 → 1,000형)에 따른 건축마감 가능함

- 단, 토목구조물 및 에스컬레이터 설치위치 정밀시공이 필요하며, 건축마감 부분외 타분야(전기, 신호, 통신 등) 각종함 등 설치시 별도의 검토 필요

붙임 : 1) 승강시설(에스컬레이터) 형식변경대상 검토현황 1부

2) 공구별 검토공문 사본 각 1부.  끝.

	도시철도건축부장
주무관	김광기		공사지원과장	김창기		도시철도건축부장	09/14 이병석
협조자	건축공사과장	김내환
시행	도시철도건축부-6313	(		)	접수		(		)
우	03187	서울특별시 종로구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 8층	/	infra.seoul.go.lkr
전화	02-772-7349	/전송	02-772-7309	/	korea114@seoul.go.kr	/	대시민공개