문서번호	정수시설과-2744
보존기간	년
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장
이무규		09/14 정인화
협 조

설계변경 심의결과 보고

〔자동제어설비 유지관리 용역〕

2015. 9.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의결과 보고

〔자동제어설비 유지관리 용역〕

『자동제어설비 유지관리 용역』 시행중 발생한 물량 증․감 사항에 대하여 설계변경심의를 실시하고, 그 결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명: 자동제어설비 유지관리 용역

○ 공사기간: 2015. 7. 16. ～ 2016. 3. 31.

○ 계약금액: 금32,361,310원

○ 계약상대자: 삼일데이타시스템(주) 대표 이기복

○ 용역내용

- 중앙제어실 제어용 pc, 서버 등 제어시스템 유지관리

- RCS(PLC, ETOS 포함) 등 현장 제어설비

- 네트워크 설비에 대한 유지관리

- 제어시스템 고장 발생시 긴급복구 등

□ 설계변경 사유

○ 물량 증감[plc 9대 증가, 서버 6대(db,네트워크,보안 각2대)감소] 반영

○ 제경비 변경

□ 설계변경 내용

○ 설계변경 내용

- 계약금액

변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액
32,361,310원	31,937,060원	감424,250원

- 계약물량 (상세내역 별첨)

구 분	공 종	금 액
물량 증가	plc 9대 증가(29대 ⇒ 38대)	(증) 3,990,023원
물량 감소	서버 6대 감소((6대 ⇒ 0대)	(감) 4,282,740원
제경비 등 금액 감소	제경비, 부가세 변경	(감) 131,534원
계		(감) 424,250원

- 계약기간: 변경없음

□ 심의결과

○ 설계변경의 타당성: 타당

○ 증․감물량 단가 적정 적용 여부: 타당

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 여부: 타당

○ 각종 제반규정 준수여부: 타당

□ 조치의견

○ 상기 심의 결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.