“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 발부 대상 확인점검 계획(재정주유소 등 6개소)

1. 관련근거

○ 예방과-15207(2015.9.8.)호『시정보완명령서(재정주유소)』

○ 예방과-15209(2015.9.8.)호『시정보완명령서(배봉로주유소)』

○ 예방과-15213(2015.9.8.)호『시정보완명령서(용일주유소)』                    ○ 예방과-15214(2015.9.8.)호『시정보완명령서(경동주유소)』

○ 예방과-15215(2015.9.8.)호『시정보완명령서(열린주유소)』

○ 예방과-15217(2015.9.8.)호『시정보완명령서(청량리차량사업소)』

2. 위와 관련, 시정보완명령서 발부대상의 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 시정보완명령내용 및 확인일

연번	대상명	제조소분야	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인일
1	재정주유소	취급소	○ 소형소화기 1개 교체 또는 정비	2015. 9.15.	2015. 9.17.
2	배봉로주유소	취급소	○ 표지 및 게시판 정비 또는 교체	2015. 9.15.	2015. 9.17.
3	청량리차량사업소	취급소	○ 소형소화기 1개 교체 또는 정비	2015. 9.15.	2015. 9.17.
4	용일주유소	취급소	○ 유분리장치 청소	2015. 9.15.	2015. 9.21.
5	경동주유소	취급소	○ 소형소화기 2개 교체 또는 정비	2015. 9.15.	2015. 9.21.
6	열린주유소	취급소	○ 소형소화기 1개 교체 또는 정비	2015. 9.15.	2015. 9.21.

나. 확인자 : 위험물팀장, 담당 고종빈.

다. 확인일은 필요에 따라 변경될 수 있음(결과보고서로 갈음)

라. 확인결과 조치 : 불이행시 관계법령에 따라 처리.  끝.

담당자	고종빈		위험물안전팀장	윤석민		예방과장	09/14 代김남주
협조자
시행	예방과-15577	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2214-5119	/	mallyeo@seoul.go.kr	/	대시민공개