		중부수도사업소
CU********4*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	******	*************
수용가명	***	*****	*************
수용가주소	***************************************************************
신청인	***	******	****
계량기구경	****	**	*******
최초개전일자	********	****	***********
현장방문일시	*******	*****	***
입회자	***	*******	**
급수불편유형	***	*****	********
처리결과	인입선 소출수로 급수운영과 이첩. 2015.9.11. 15시이후 방문요망(그건물 3집다 인입선 소출수) 15.09.15. 15시이후 현장조사 결과 인입선 노후로 인해 소출수 되고 있어 도로굴착 승인을 득한 후 조속히 인입선을 개량 작업지시하여 민원을 해소코자합니다.

끝.

주무관							김용만				주무관					박혁순					급수운영과장					09/14 이승철
협조자
시행			급수운영과-20220										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2158							/전송			02-3146-2189					/	boid383@seoul.go.kr													/	부분공개(6)