문서번호:예방과-12129

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 08. 24.		결재	담당자	담당자			검사지도팀장		예방과장
				주현태	허병택			설춘일		09/14 강신철
대상명 및 위치	********* **********			대표자및 전화번호		*** ************
관계인	***	업 종		청소년수련시설			소방안전 관리자		***
자체점검 실시자	*** ***	자체점검 실시기간		2015.07.06.			소방시설 관리사		***
규 모	철근콘크리트구조 3/1 연면적 970.35㎡ 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	- 자체점검 결과보고서 내용이 사실과 동일함.
자체점검 결과보고서(소방서․대상.점검업체)의 일치여부등	- 자체점검 결과보고서와 일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	- 1일간 소방시설을 점검 하였으며 점검내용 적합함.
점검기구를 이용한 작동기능점검 실시 여부	- 점검기구를 이용한 작동기능점검 실시함.
소방시설관리사 작동기능점검기간 중 참여 여부	- 소방시설관리사 *** 책임하에 작동기능점검 실시함.
기타사항	- 소방안전관리자 *** 에게 피난․방화시설등 관리 철저토록 지도함.	확 인 자 위.허병택 사.주현태