문서번호	급수운영과-24193
결재일자	2015.9.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
최호림	김태형	최명익	09/14 홍현구

야간누수탐사 결과보고

(아차산13소블록)

2015.09.

동부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

아차산13소블록

야간누수탐사 결과보고

아차산2중블록 중 2015년 현재 누수가 가장 많은 아차산13소블록에 대하여 하수관로에 대한 야간 집중 누수탐사를 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		탐지개요

관련근거 : 누수방지과-7280호(2015.8.31.)

『유수율 향상 특별대책회의 개최결과 알림(부본부장 당부말씀)』

당부사항 : 새벽 1~2시 정도 나가서 하수관로 물 흐르는 소리가 들리면 그 지점이 누수일 수 있으니 집중 조사할 것.

탐지블록 : 아차산2중블록 중 아차산13소블록

선정사유 : 전년대비 2015년 유수율 감소(△3.97%) 중블록 중 누수건수가 가장 많은 소블록 선정

2015년 아차산2중블록 6월 현재 유수율 : 93.19%

2014년 아차산2중블록 6월 현재 유수율 : 97.16%

2015년 8월 현재 아차산13소블록 누수건수 : 11건

탐지현황

탐지원 : 동부수도사업소장 홍현구, 급수운영과장 최명익,  급수설비팀장 김태형, 광진구 탐지반 이경섭·   이경춘, 직반장 김권수, 지역담당 최호림 이상 7명.

탐지일시 : 2015.9.11(금) 오전 00:00 ~ 09:00

탐지방법 : 하수맨홀 내부 맑은물 흐름여부 확인 및 상수도  제수밸브 청음봉 누수음 측정

Ⅱ		탐지결과

탐지내용

하수맨홀 및 하수관로 내부 조사 : 하수맨홀 약 90여개소 내부    맑은물 흐름여부 확인

상수맨홀 조사 : 30여개소 밸브내 청음봉 사용 누수음 측정

누수의심 발견

위치 : **************

내용 : 하수관로 내 맑은물이 흐름

Ⅲ		향후계획

누수의심 위치에 다점형 누수측정을 실시하여 누수발생여부 판단.

누수 확인 시 즉시 누수복구 조치하여 유수율 향상에 기여코자 함.

향후에도 아차산2중블록에 대하여 지속적인 다점형 누수측정 및 기간제 누수탐지원을 활용하여 하수관로 점검을 실시코자 함.

Ⅳ		행정사항

야간근무자에 대한 대체휴무 시행

근무일자 : 2015년 9월 11일(금) 00:00 ~ 09:00

- 야간근무자 : 동부수도사업소장 홍현구, 급수운영과장 최명익 외                   5명(김태형,이경섭,이경춘,김권수,최호림)

대체휴무 사용기간 : 2015년 9월 17일(목)까지

- 관련근거 : 2015년 서울특별시 공무원휴가등 업무지침

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.