서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	특수구급차 규격서 작성 결과 보고

1. 관련근거

가. 안전지원과-19590(2015.9.14.)호 “2015년도 음압특수구급차 외국산 제품 설명회 결과 보고”

나. 안전지원과-17879(2015.8.21.)호“ 읍압특수구급차 업체 개발(국산)제작 회신 결과 보고”

다. 재난대응과-17605(2015.8.6.)호 “특수(음압)구급차 구매관련 필요장비 통보”

라. 안전지원과-15664(2015.7.22.)“특수구급차 규격서 작성 계획 알림”

마. 제261회 시의회업무보고-(2015.6.25.)“메르스(Mers)대응 소방안전대책 추진”

2. 소방장비 추경예산과 관련하여 우리 시 실정에 맞는 고 전염성 환자 이송 등 특수구급차 표준 규격서 작성 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2015. 7. 23.(목) ~ 2015. 9. 11.(금)

나. 장  소 : 본부 안전지원과 장비관리팀 등

다. 인  원 : 본부 장비관리팀장 외 6명

구 분		소 속	계 급	직 급	성 명	비 고
총 괄	정	본부	소방령	장비관리팀장	김 재 학	상설운영
	부	본부	소방위	차량주임	김 인 철	상설운영
실무요원		본부	소방교	장비관리팀	류 재 만	상설운영
실무요원		본부	소방장	구급관리팀	윤 묘 수	비상설운영
실무요원		용산소방서	소방장	이동정비반	임 동 술	비상설운영
자문위원		소방산업기술원	과 장	정비센터	황 주 영	비상설운영
자문위원		우송대학교	응급학과	학과장	민 경 훈	비상설운영

라. 규격서작성 내용

- 수입차량 적용

․ 전장 7,300mm 이하, 전폭 2,200mm 이하, 전고 2,900mm 이하

․ 자동 변속장치(Automatic)적용

- 환자실 주요기능 특수장치

․ 여과시스템을 통해 재 처리된 공기 및 환자실 내,외부의 유출입 공기의 필터링 가능 (감염질병 확산 방지를 위한 저압 상태 유지)한 기능 적용

- 기타

․음압 시스템 및 공기정화 시스템은 국가 공인기관의 가이드 라인을 준수 및 이를 증명할 서류 제출

․차량용 부수장비 벨트 외 14종, 구급장비(붙임 참고)

3. 향후 추진 계획

가. 조달청 외자구매

1) 구매 의뢰(소방행정과) - 2015. 9. 15.

2) 납품기한 : L/C 개설일로부터 180일(6개월) 이내

- 인도조건 : DDP(Delivered Duty Paid) 서울특별시 소방재난본부 도착.  끝.

★담당자	김인철		장비관리팀장	김재학		안전지원과장	09/14 민목영
협조자	담당자	최규태
시행	안전지원과-19773	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1612	/전송	02-3706-1619	/	fire52m@seoul.go.kr	/	대시민공개