서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무협의 회신(방이동 69-1외1 사용승인 신청에 따른 협의)

1. 건축과-24840(2015.9.8.)호와 관련입니다.

2.‘방이동 69-1외1 건축물 사용승인 신청에 따른 협의’건에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

○ 검토의견

-『서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙』제8조에  의거 건물 소유자 또는 관리자는 빗물관리시설 관리대장을 작성하여 보관하여야 하며, 빗물관리시설(침투트렌치, 침투통, 투수블럭)의 기능이 상실되지 않도록 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 또한, 사용승인 후에는 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 빗물관리시설 설치확인서 및 감리확인서 1부

2. 빗물관리시설 관리대장(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김태현		물재이용관리팀장	전기현		물순환정책과장	전결 09/15 최진석
협조자
시행	물순환정책과-978	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 물순환정책과	/
전화	02-2133-3852	/전송		/		/	대시민공개