	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 알림(공설 337호)

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리·운용중인 소방용수에 고장이 발생하였기에 다음과 같이 알립니다.

연번	종 별	식 별	용수번호	위 치	고장내용	사용가부	확인자	확인일자
1	소화전	지상식	337호	중구 난계로 177	몸통 절단 개폐불가 및 누수	사용불가	교.이승철	2015.9.10

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이승철		지휘1팀장	강대환		현장대응단장	09/15 조원호
협조자
시행	현장대응단-6749	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동)	/
전화	02)2238-0009	/전송	02)2237-0693	/	parklsc@seoul.go.kr	/	대시민공개