출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	09/15 代이선재

	명에 의하여 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 12.
보 고 자 : 전기 7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 9월 12일 (10:00~17:00)
건 명	출장결과보고서 (이상훈2015.9.12)
내용	■ 출 장 지 ◇서대문,은평,마포구 관내 ■ 출장 목적 ◇추석연휴 대비 증압장,배수지 및 가압장 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○추석 명절 대비 진관배수지외 3개소(만리배수지,진관배수지 증산배수지) 수위계,유입,유출전동밸브,모터펌프 운전상태 및 통신설비(PLC,모뎀)이상유,무 점검. 진관배수지 GIMAC– I (디지털집중표시제어장치)교체 설치공사 감독. ○현행가압장 현장제어반 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검. ○청암증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검. PLC 배터리(DC,3V)교체.
비 고