길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-17540

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	09/15 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/08(화)	9/09(수)	9/10(목)	9/11(금)	9/12(토)	9/13(일)	9/14(월)	계
2014년	97,398	103,296	115,483	111,537	100,450	111,607	121,503	761,274
2015년	94,787	102,865	96,294	106,667	99,825	100,734	104,953	706,125
증 ․ 감	-2,611	-431	-19,189	-4,870	-625	-10,873	-16,550	-55,149

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.01~9.07)	금주 공급량(㎥) (9.08~9.14)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
717,719	706,125	-11,594	-1.62

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -11,594㎥(1.62% 감소)

- `15. 9월 현재 전년 대비 공급량 :–1,554,955㎥(감소)

- 특이사항없음