함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 8월 공급량 알림

2015년 8월분 공급량을 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 전체 공급량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	2014. 8월	2015. 8월	증․감량	증감률(%)	비 고
총 공급량	101,149,179	103,239,655	2,090,476	2.07
1일 공급량	3,262,877	3,330,313	67,436	2.07
(누계:1~8월)	768,999,599	773,227,113	4,227,514	0.55

나. 사업소별 공급량 현황

(단위 : ㎥)

구 분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계외	합계
2015. 8	월공급량	13,615,004	10,974,202	13,820,350	10,540,523	13,399,928	15,578,364	12,582,144	10,418,458	2,310,682	103,239,655
	일공급량	439,194	354,007	445,818	340,017	432,256	502,528	405,876	336,079	74,538	3,330,313
2014. 8	월공급량	13,284,175	10,588,743	13,231,271	10,398,790	13,109,792	15,529,360	12,691,760	10,198,592	2,116,696	101,149,179
	일공급량	428,522	341,572	426,815	335,445	422,897	500,947	409,412	328,987	68,281	3,262,878
전년대비증감	월공급량	330,829	385,459	589,079	141,733	290,136	49,004	-109,616	219,866	193,986	2,090,476
	일공급량	10,672	12,435	19,003	4,572	9,359	1,581	-3,536	7,092	6,257	67,435
	비 율(%)	2.49	3.64	4.45	1.36	2.21	0.32	-0.86	2.16	9.16	2.07
누 계〔1~8월(%)〕		1.82	-0.26	1.77	0.42	1.02	-1.32	-0.18	0.10	7.33	0.55

※ 2015년 8월 공급량은 전년 대비 2.07%(2,090천㎥) 증가

- 강북지역 : 1,447천㎥ 공급량 증가

- 강남지역 :   449천㎥ 공급량 증가

- 시 계 외 :   194천㎥ 공급량 증가

붙임 : 2015년 8월 공급량 산출서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기획예산과장,요금제도과장,재무회계과장,생산관리과장,기전설비과장,배수과장,급수운영과장,중부수도사업소장(요금과장),중부수도사업소장(급수운영과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(요금과장),서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(요금과장),동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(요금과장),북부수도사업소장(급수운영과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(요금과장),강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(요금과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(요금과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(요금과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장),광암아리수정수센터소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,영등포아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	장준원		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	09/15 강신재
협조자	주무관	김명구
시행	누수방지과-7844	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	jang0724@seoul.go.kr	/	대시민공개