문서번호	녹지관리과-8745
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
권동현	강병기	김윤철	09/15 이용태
협 조

『 남산공원 순환로 및 훼손녹지대 경관개선사업 』

중간보고회 개최결과 보고

2015. 9.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

『남산공원 순환로 및 훼손녹지대 경관개선사업』

중간보고회 개최결과 보고

『남산공원 순환로 및 훼손녹지대 경관개선사업』실시설계용역 중간보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

○ 대 상 지 : 남산공원(북측순환로 일대)

○ 용역내용 : 실시설계

○ 용역기간 : ‘15.08.25 ~ 09.23

○ 용 역 비 : 금15,763천원

○ 도 급 자 : 씨엔조경설계사무소 대표 조형진

□ 보고회 개요

○ 일    시 : ‘15.09.14(월) 10:30~11:30

○ 참 석 자 : 중부공원녹지사업소장, 녹지관리과장, 용역사 등 7명

○ 지적사항

[북측순환로]

- 북측순환로변 왕벚나무는 현장여건 등을 감안하여 적정한 규격 반영

[북측순환로 입구 - 포토존]

- 입구의 상징성, 초화류 생육환경등을 고려하여 식재수종을 도입할 것

- 기존 석축 및 배수로 구간 목재마감은 적정하지 않으므로 제외할 것

[남산한옥마을 입구 - 포토존]

- 대상지가 매우 건조하므로 수목의 생육을 고려하여 식재기반 보완

(토양개량제 및 보습제 반영)

[남산1호터널 기계실 주변 - 쉼터]

- 쉼터 입구부 개방감을 확보하기 위해 기존 수목(개나리 등)정비

- 파고라, 테크 등 시설물은 이용자 수요를 감안하여 부족하지 않도록 반영

- 유지관리를 감안, 파고라 밑 사각평상은 평의자로 변경하고 화강석판석 포장은 제외

- 주변 경관을 고려하여 입구부 장대석계단은 목재계단으로 변경검토

□ 조치계획

○ 상기 지적사항을 반영하여 설계(안)을 수정 후, 실시설계용역 준공처리하고자 함.

따로붙임 : 보고자료 1부. 끝.