정수약품 계량관리(PAC 2015년 하반기 1차)

주무관	정수과장			결재
유은주	09/15 서한호
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2015. 9.14 ~ 9.15.	9.14	25,000	25,660	25,420	8796	27.2	1.378	#2-PACL-B호
	9.14	25,000	25,240	25,200	8796	27.2	1.378	#2-PACL-B호
	9.15	25,000	25,380	25,360	8796	28.1	1.377	#2-PACL-B호
	9.15	25,000	25,400	25,350	8796	38.3	1.374	#2-PACL-B호
			이	하	여	백
합계		100,000	101,680	101,330				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계량증명서 1부.  끝.