통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	代변학준	09/15 서경만

공사감독2처 - 13880(2015.09.07.) 『용산구 이태원동649~258-11외2개소 배급수관 정비공사』과 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   09.   15.

보고자  주무관  강 구 일

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 이태원동649~258-11번지외 2개소 배급수관정비공사

□ 공사개요 :  - 배급수관 : D 〓 200mm, L 〓 1,000m

- 의뢰구간 : 1-6 및 1-7 구간

□ 출 장 자 : 수질팀1명(7급 강구일)

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	용산구 이태원동210번지 ~이태원동223번지	이태원동220-18번지	2015.09.15	0.21	0.29	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.