과 장		09/15 유정상	심사자	최영조		설계자	나동안		설 계	심 사		결 재
									2015년 9월 일	2015년 9월 일
변 경 설 계 서
	공 사 (용역) 명 : 본부 청사 LED조명 교체 전기공사
	구 분				당 초 금 액			변 경 금 액			비 고
	총 공 사 비				93,826,363			92,505,170
	공사비	공 급 가 액			36,351,085			35,150,000
		부 가 가 치 세			3,635,,108			3,515,000
		소 계			39,986,193			38,665,000
	관 급 자 재 비				53,840,170			53,840,170
공사(용역)개요 : LED조명등 384등 설치, LED 다운라이트 87등 교체, LED 램프 12개 교체, 형광등 471등 철거