출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리과장
	서장원	09/15 이자원

	명에 의하여 상수도 시설물 순찰 및 점검 차 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 15
보 고 자 : 지방시설주사보 성명 : 서장원

보 고 내 용
건 명	출장결과보고(2015.9.15)
내용	위 치 : 등촌주공3단지, 등촌주공4단지 출장구분 : 관내 내 용 : 대형저수조 위생조치 실태점검 ⇒ 저수조가 오래되어 이물질이 들어갈 위험성이 큼. 출장시간 : 14:00 ~ 17:00 관용차량 이용여부 : 이용
비 고
	등촌주공3단지	등촌주공4단지