함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	노후 회주철관(CIP) 정비계획 제출

1. 배수과-6267(2015.09.03.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리사업소 2018년까지 노후된 회주철관(400mm이상) 대상구간에 대하여 정밀 현장조사 실시후 따로붙임과 같이 정비계획을 제출합니다.

가. 노후 회주철관 현황 : D=400~800mm, L=3,329m

나. 노후 회주철관 정비계획

구 분		합계	급수운영과			시설관리과			비고
			소계	광진구	성동구	소계	동대문구	중랑구
합 계		2,215	2,199	1,012	1,187	16	16	-
정비 예정 년도	2017	722	706	378	328	16	16	-
	2018	1,493	1,493	634	859	-	-	-

따로붙임 : 회주철관 정비계획서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
★주무관	양윤선		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	전결 09/15 최명익
협조자	시설관리과장	오기석
시행	급수운영과-24342	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2750	/전송	3146-2789	/		/	부분공개(2)