고압가스 수불부(9.14)

결재	주무관	정수과장
	박준호	09/15 代정희중

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			16,235						11,250
9.01		420	15,815		0	0	182	182	11,068
9.02		442	15,373		0	0	177	177	10,891
9.03		489	14,884		0	0	192	192	10,699
9.04		521	14,363		0	0	190	190	10,509
9.05		542	13,821		0	0	179	179	10,330
9.06		495	13,326		0	0	185	185	10,145
9.07		487	12,839		0	0	180	180	9,965
9.08		510	12,329		0	0	182	182	9,783
9.09	6,300	465	18,164		0	0	174	174	9,609
9.10		477	17,687		0	0	184	184	9,425
9.11		371	17,316		0	0	171	171	9,254
9.12		406	16,910		0	0	174	174	9,080
9.13		341	16,569		0	0	184	184	8,896
9.14		395	16,174		0	0	175	175	8,721
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
합계	6,300	6,361			0	0	2,354	2,529

일자	액화탄산 사용량(kg)			액화산소 사용량(kg)
	정수장			정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			16,118			10,419
9.01		1,324	14,794		2,003	8,416
9.02		1,272	13,522	18,000	1,986	24,430
9.03		821	12,701		1,945	22,485
9.04	19,000	858	30,843	18,000	2,068	38,417
9.05		940	29,903		1,823	36,594
9.06		857	29,046		1,721	34,873
9.07		785	28,261		1,923	32,950
9.08		841	27,420		2,054	30,896
9.09		852	26,568		1,872	29,024
9.10		865	25,703		1,429	27,595
9.11		807	24,896		3,726	23,869
9.12		879	24,017		2,514	21,355
9.13		898	23,119		1,665	19,690
9.14		907	22,212		1,274	18,416
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
합계	19,000	12,906		36,000	28,003