보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	오광원	함현준	09/15 代김홍준

마포구 관내 담당지역 내 현장민원과에서 교체장애 해소 요청 건에 대하여 현장을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.9.15.

보고자 : 시설 9급  성명 : 오 광 원

□ 현 황

○ 위    치 : *************

○ 관련문서 : 현장민원과-22265호『교채장애 수전 정비요청』

□ 현장조사 내역

연번	주 소	구 경	정비요청사항	조치사항
1	*********	15mm	심도장애	공간부족으로 계량기위치 변경이 어렵워 심도장애는 불가피하나 계량기교체는 수요가측과 협의하여 교체 가능함.
현 장 사진

□ 조치의견

○ 상기 현황과 같이 계량기교체 1개소는 『2015년 신공덕동외 6개동 상수도공사』 계약업체에 작업지시하여 교체장애 수전 해소코자 합니다. 끝.