	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	식당냉장고 고장 발생 보고

1. 우리 119안전센터 식당에서 사용중인 냉장고의 냉각기능에 고장이 발생하여 아래와 같이 그 내역을 보고합니다.

가. 고장 발생 내역

물품명	규 격	용 량	구입년도	고장내역	고장발생일
냉장냉동겸용 냉장고	산업용냉장고 SR-4965	490L	2005년 3월24일	- 모터(콤프레샤) 고장	2015년9월15일

나. 원인 및 상태 : 노후 및 잦은 사용으로 전체적인 기능이 고장발생하였으며, 부분적인 수리로는 근본적인 조치가 불가하여 향후 보수관리비용 지속 발생 예상

다. 조치의견 : 시장조사 후 견적 비교하여 수리비용이 저렴한 업체에 수리.  끝.

담당자	최병내		2팀장	김혁준		센터장	09/15 이기택
협조자
시행	발산119안전센터-4568	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/
전화	02-2663-0119	/전송	02-2664-0962	/		/	대시민공개