	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	행당제6주택재개발정비사업 내 소방용수시설 이설예정지 파악 보고

1. 재난관리과-5343(2015.07.01.)호『행당제6주택재개발정비사업 중 소화전이설협의 건』와 관련입니다.

2. 행당119안전센터 주택재개발정비사업 해당 지역 내에 설치된 소방용수시설 이설예정지 명단을 붙임과 같이 보고합니다.

연번	형 식	변경 전 주 소	변경 후 주소	비 고
1	소화전(지하식)	행당동 128-883	마장동 805
2	소화전(지하식)	행당동 106-7	마장동 778-5
3	소화전(지하식)	행당동 102-10	마장동 785-3
4	소화전(지하식)	행당동 128-125	마장동 778-4
5	소화전(지하식)	행당동 126-13	도선동 161
6	소화전(지상식)	행당동 128-138	도선동 65
7	비상소화장치함	행당동 128-138	하왕십리동 890-112

붙임  소방용수시설 이설 대상지 및 위치도 1부.  끝.

	행당119안전센터장
담당자	박준승		진압2대장	구본철		119안전센터장	09/15 조진성
협조자
시행	행당119안전센터-4033	(		)	접수		(		)
우	04709	서울특별시 성동구 고산자로 249	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-2281-0119	/	daum0320@seoul.go.kr	/	대시민공개