		서부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		마포구 염리동 **********
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	020261858	고객접수번호	0962015133906
수용가명	***	민원신청일	2015년 09월 15일
수용가주소	***************************************************************
신청인	***	******	****
계량기구경	32mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19641207	기물번호	F0900000445
현장방문일시	*******	현장출동자	신정우
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	기타	수압/관종	4kg/cm² / SSP
처리결과	D=32mm 보호통 인상요청건으로 승인 처리코자함

끝.

								서부수도사업소장
주무관							신정우				주무관					함현준					급수운영과장					09/15 代김홍준
협조자
시행			급수운영과-20379										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/
전화		3146-3651							/전송			3146-3689					/	sjwoo67@seoul.go.kr													/	부분공개(6)