투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서남물재생센터 시설현대화사업 책임감리원 귀하
(경유)
제목	에너지 절감형 설비 검토 지시(서남물재생센터 시설현대화)

1. 설비부-8517(2015.7.14.)호 및 물재생시설과-229(2015.9.3)호와 관련입니다.

2.『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』과 다음 시설에 대하여 에너지 절감형 설비 설치가능 여부를 검토지시하오니 설비의 성능, 예산증감 사항 등을 상세히 검토하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검토대상 설비

설 비 명	기존 설계내역	검토대상 설비	비 고
송풍기	기어증속형 송풍기	공기베어링 송풍기
산기장치	봉타입 멤브레인 산기관	판형 멤브레인 산기관

나. 검토내용

- 대상설비의 적정성능 확보 및 에너지 절감가능 여부

- 변경시 소요예산 증감사항

- 현장설치(구조물, 송풍기배관 등) 가능여부

- 변경시 향후 발생될 수 있는 문제점 등

따로붙임 : 물재생센터 시설현대화사업 에너지 절감형 설비 검토요청 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이호기		환경설비과장	유병기		설비부장	09/15 박기형
협조자
시행	설비부-11379	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개