문서번호	시설과-4622
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김욱		백운도	09/15 진병규
협조

『보라매공원』

전기설비(분전반) 정비 완료보고

2015. 9

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

『보라매공원』

전기설비(분전반) 정비 완료보고

보라매공원 상황실에 설치된 전기설비를 정비하고 아래와 같이 보고합니다.

정비 개요

건     명 : 보라매공원 전기설비(분전반)정비

정비 일자 : 2015. 9. 10.

위     치 : 청사 상황실

정비  내용 : 전기설비 고장(분전반 차단기 트립 및 무선점멸기 소손) 보수

- 정비대상 : 청사 상황실 분전반 1개소

정비 방법 : 동부공원녹지사업소 전기연간단가업체 보수 의뢰

현황 사진

위치	내용
청사 상황실	원인: 공원등 및 안정기의 합선으로 인한 누전발생하여 보수 조치

예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과,공원녹지관리수준향상및도시                      녹화지원,공원관리및도시녹화지원,동부공원녹사업소                          산하공원유지관리,시설비

기대효과

상황실 분전반 정비로 야간시간대 공원이용객 불편해소 및 공원만족도 제고.  끝.