서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	서남물재생센터 시설현대화사업관련 에너지 절감형 설비 검토요청

1. 물재생시설과-229(2015.9.3)호 및 물재생시설과-9537(2015.7.13.)호와 관련입니다.

2. 서남물재생센터 시설현대화 사업과 관련하여 다음 시설에 대하여 에너지 절감형 설비 설치가능 여부를 검토요청하오니 검토대상 설비의 성능, 예산증감 사항 등을 면밀히 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 검토대상 설비

설 비 명	기존설계내역	검토대상 설비	비 고
송 풍 기	기어증속형 송풍기	공기베어링 송풍기
산기장치	봉타입 멤브레인 산기관	판형 멤브레인 산기관

나. 검토내용

○ 대상설비의 적정성능 확보 및 에너지 절감가능 여부

○ 변경시 소요예산 증감사항

○ 현장설치(구조물, 송풍기배관 등) 가능여부

○ 변경시 향후 발생될 수 있는 문제점 등.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조귀현		물재생기전팀장	황철호		물재생시설과장	09/15 이철해
협조자	실무사무관	임두선		물재생시설팀장	이웅희
시행	물재생시설과-807	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3829	/전송	02-2133-1043	/	chohail@seoul.go.kr	/	대시민공개