보   고   서

주무관		주무관	시설관리과장			결재
구본천		최희권	09/15 우종근
협 조
	주무관				권승계

담당 지역내 저수조 청소면제 요청이 있어 현장 방문 후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 09. 14

지방시설주사보  구 본 천

건축물개요

연번	건물명	용 도	연면적	위 치	직결일자
1	*****	교육연구 시설		***********	2015.
2	*******	근린생활 시설	2,691	***************	2014.

2. 보고내용

상기 건축물은 직결급수 공사를 완료하여 현재 저수조를 거치지 않고

직결급수방식으로 수돗물을 원활하게 공급받고 있음.

3. 처리의견

상기와 같은 사항으로 “수도법시행령제50조” ‘저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다’에 의거 상기 건축물을 저수조 청소대상에서 제외하고자 합니다.

첨부 : 현장사진 각1부.  끝.