문서번호	시설관리과-22293
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
오창금		최희권	09/16 우종근
협조

08월 퇴수내역

2015

퇴 수 량 내 역
2015년 07월 21일			작업자	반장	반장
작업구역	영등포구 지역			조진국	오창금
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
8.5	양평동3가 30-17	80	3.5	20	51	관말정체
8.12	양평동2가 43-7	80	3.5	15	34	관말정체
8.17	도림천700mm퇴수	700	4	100	414
8.19	양평동3가 77-80	100	3.5	10	32	관말정체
합 계				145	531