문서번호	원무과-14372
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김경식	이종민	09/16 代이종민

폐수처리장 브로워모터 수리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

서울특별시 은평병원

(원무과)

폐수처리장 브로워모터 수리계획

□ 설비내역

○ 폐수처리장 폭기조 브로워모터 2대, 정화조 브로워 모터 1대

○ 교체사유

- 폭기조 브로워모터 : 내부코일 열화에 따른 작동불능

- 정화조 브로워모터 : 노후에 따른 이상소음 발생

○ 수리내역 : 내부코일 및 베어링 교체

□ 조치계획

○ 조치내용 : 펌프 및 모터수리 전문업체 중 최저견적 업체에 수리 후 일상경비 지출

○ 공사감독 : 중앙감시실 관리소장

□ 소요예산 : 약 1,100,000원

○ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 설비사진

폭기조 브로워 모터	정화조 브로워 모터