함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	단수안내 및 협조요청

1. 귀 공원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소가 귀 공원에 공급하는 상수도관의 교체공사 시행중 부득히 단수가 수반되어 협조요청하오니 대공원 운영관리에 참고하시기 바랍니다.

가. 단수일시 : ’15. 9. 16. 24:00 ~ 익일05:00( 9.14. 방문홍보 완료)

나. 단수사유 : 대공원 공급관로 교체공사

다. 협조사항

- 저수조 만수위 확보

- 단수전 저수조 인입밸브 잠근후 9.17. 07:00이후 개방

- 인입밸브 개방 시 수돗물 상태 육안점검.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울대공원장(총무과장),서울대공원장(운영과장),서울대공원장(시설과장)
주무관	송종학		시설관리과장	09/16 송근호
협조자
시행	시설관리과-20177	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	3146-4905	/전송	02-3146-4939	/		/	대시민공개