문서번호	급수운영과-24463
결재일자	2015.9.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
장병철		김태형	09/16 최명익
협조

소형저수조 청소 의무화에 따른 소형저수조 현황 일제조사 실시

2015. 09

동부수도사업소 (급수운영과)

소형저수조 청소 의무화에 따른 소형저수조 현황 일제조사 실시

서울특별시 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)에 의거 소형저수조가 설치된 시설의 소유자 또는 관리자는 반기 1회 이상 청소를 의무적으로 실시하여야 함에 따라 현재 관리대상 소형저수조의 현황에 대한 일제조사를 실시하여 수질관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

□ 서울특별시 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)

□ 계획설계과-409(‘15.9.11, “소형저수조 청소 철저 안내 및 수질검사, 위생상태 조사 요청”)

2		현황 및 문제점

□ 2015년 상반기 청소 대상 현황                       (단위:개소)

계			광진구			성동구
대상	실시	미실시	대상	실시	미실시	대상	실시	미실시
210	31	179	124	12	112	86	19	67

□ 소형저수조 현황 관리 미흡

◦ 총 대상 210개소에 대한 자료관리가 부실

- 일부 건물은 신축 또는 소형저수조 철거 후 직결급수를 실시하는 등 저수조를 사용하지 않고 있어 관리대상에 대한 전반적인 조사가 필요.

◦ 저수조 사용 현황을 총괄담당자가 조사하기에는 지역이 넓게 분포되어 있고 조사대상이 많아 한계가 있음.

3		추 진 방 안

□ 소형저수조 일제 조사 실시

◦ 현재 청소를 미실시한 179개소에 대하여 저수조 사용현황을 일제조사 실시

◦ 조사방법

- 지역 담당자가 현장을 방문하여 저수조 사용실태를 직접 조사

- 저수조 미 사용 시 현황 사진 촬영

- 저수조 사용 시 내부 위생상태를 육안으로 조사

위생상태	육안 판정 기준
A(양호)	물때가 육안으로 관찰되지 않음
B(보통)	물때가 육안으로 엷게 관찰되나 심미적으로 불쾌감을 유발하지 않음
C(미흡)	물때가 육안으로 현저히 관찰되고 심미적으로 불쾌감을 유발함

- 저수조를 사용하고 있으나 청소를 미실시한 경우 소유자 또는 관리자에게 청소를 실시토록 독려

※ 청소 미실시에 대한 처분 규정 전달 : 수도조례 제43조에 따라 정수처분을 할 수 있으나, 정수처분은 실효성이 낮아 ‘16.7.1부터 청소를 미실시할 경우 과태료 50만원 부과를 추진 중임을 주지시킴.

◦ 조사기간 : ‘15. 9. 17 ~ ’15. 9. 22

4		행 정 사 항

□ 저수조 현황 조사결과 보고

◦ 현장조사 결과 복명서 결재 후 총괄담당자(장병철 주무관)에게 제출

- 저수조 미 사용 시 현황 보고.

- 저수조 사용 시 내부 위생상태 조사내용 및 사진 제출.

붙임 : 1. 지역담당별 조사대상 1부.

2. 저수조 위생상태 사진첩 1부.  끝.