수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정승열	김철	09/16 代손창두

법정수도꼭지 및 민원 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 9. 16

보고자   정 승 열

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2015. 9. 16(수) 10:00 ~ 15:30

2. 대    상 : *********************

3. 출 장 자 : 김철,정승열

4. 검사항목 : 잔류염소 등 5개항목

5. 수질검사 결과

(단위:개소)

계		관말 (수계,배수지)		관말 (정체지역)		통수전 수질검사		민원		관말 모니터링		법정 수도꼭지		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
14						1		2		6		5

6. 의 견

붙임  수질검사 결과 1부.  끝.