문서번호	급수운영과-18648
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
류태현		강동길	09/16 이자화
협조
	주무관		서규석

호압사 급수관 누수 정비계획

(금천구 시흥2동 산108-5번지 앞)

2015. 9

남부수도사업소

(급수운영과)

호압사 급수관 누수 정비계획

호압사 급수환경 개선공사(2014년) 시행구간에 누수가 발생되어  긴급누수 복구공사를 시행하여 누수예방으로 시민불편해소 및 유수율 제고에 만전을 기하고자 함

□ 호압사 급수환경 개선공사 현황

○ 위    치 : 금천구 시흥2동 232~1010-2번지 간

○ 공사개요 : SSP D=50mm, L=200m

○ 관련근거

- 전통사찰 발전 종합계획[시장방침 제361호] : 호압사 급수시설 개선 검토

- 호압사 급수환경 개선 계획[급수운영과-9085(2014.4.25)]

□ 보고내용

○ 2014년 호압사 급수환경 개선공사로 부설한 호압사 급수관에서 일부 전식으로 누수가 발생되어 긴급 누수복구가 필요한 실정임

○ 누수위치 : 시흥동 산108-5호(벽산2단지 202동 앞)

□ 조치의견

○ 공사의 시급성을 감안하여 시설관리과「2015년 남부관내 상수도 긴급 복구공사(장기계약단가계약)」계약 업체인 선유건설(대표 김철)에게 작업지시하여 누수복구를 시행코자 함.

□ 위치도 및 관련사진

누수위치

관련사진	시흥2동 1010-2번지

끝.