문서번호	급수운영과-24482
결재일자	2015.9.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
남상욱	代박종대	09/16 代김태형
협 조

노후관 정비계획보고

동부수도사업소

급수운영과

노후관 정비계획 보고

지역담당 업무수행중 성동구 *********번지 및 *******번지 앞 노후인입관 및 노후밸브를 정비하여 민원해소 및 유수율 증대에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

❍ 민원내용

- 성동구 *********** : 인입급수관(D=15mm) 아연도강관 확인

☞ 민원인 : *******************

- 성동구 *********(고객지원시스템 접수번호 0932015103247)

: 검정이물질 수시 출수됨

☞ 민원인 : ********************

Ⅱ		보고 내용

❍ ********************으로부터 수도계량기 점검 민원이 접수되어 현장확인한 바, 상기 주소에 인입급수관이 아연도강관으로 매설되어 있음

❍ ******************으로부터 수도꼭지에서 검정이물질이 수시로 출수된다는 민원이 접수되어 현장확인한 바, 인근 주민들도 이물질출수를 호소하고 있고, ********* 앞 골목 분기밸브가 노후되어 있으며 상기주소 배수관(D=80mm, 1990, DCIP) 급수 골목에 최근 고층 오피스텔 등 건물이 다수 신축되고 있는 실정임.

Ⅲ		조치 의견

❍ 상기와 같이 *********** 인입급수관 개량 및 ********* 앞 노후밸브는 수시로 퇴수시행이 가능하도록 다용도밸브로 교체하고자 하며,

❍ 공사시행은 2015년 성동구 관내 상수도공사 업체인 *********에게 작업토록 지시하여 노후관으로 인한 민원해소 및 누수발생을 미연에 방지하여 유수율 제고 등에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.