투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	영등포구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	하수관로 보수 요청(긴급)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 유지관리하고 있는 노량진로상에서 도로함몰이 의심되는 구간 굴착확인 결과 하수관 연결부 파손이 확인되어 긴급 보수를 요청하오니 조속히 정비하고 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 신길7동 4203 (대방역 헌혈의집 앞 3차로)

나. 현장조사 : 2015. 9. 14 (23:00)

다. 결    과 : 하수관 파손.

붙  임 : 위치도 및 사진 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정철식		도로보수과장	09/16 代박영권
협조자
시행	도로보수과-4657	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145(서울시남부도로사업소)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)3284-5442	/전송	02)842-1634	/	mjcs0005@seoul.go.kr	/	대시민공개