	동작소방서
수신	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 발생 소화전 정비 협조 요청 및 보수 우선순위 변경 통보

1. 항상 소방방재업무에 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 신규 고장이 발생 등으로 해당 소화전의 보수 요청 및 이에 따른 보수 우선순위 변경사항을 다음과 같이 통보하니, 소방방재업무에서 해당 시설의 중요성을 감안하여 조속한 조치를 바랍니다.

가. 위    치 : 동작구 장승배기로 164(노량진동 50-2)

나. 고장내용 : 지상식 소화전 누수(제수변 및 스핀들 잠금불량, 방수구 탈락)

다. 요청사항 : 소화전 몸통 교체 등 필요한 조치(사용불가)

라. 변경내역 : 총 96개소 우선순위 중 연번 2번 삽입(노란색 표시)

붙 임      1. 신규 추가 정비 대상 1부.

2. 고장용수 관련사진 1부.

3. 소방용수시설 보수 우선순위 목록 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		재난관리과장	전결 09/16 류종길
협조자
시행	재난관리과-6753	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)842-1195	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	대시민공개