	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015. 8월중 소방용수시설 조사결과 입력오류 보고

1. 미아119안전센터-3045(2015. 7.28)호 『 2015. 8월중 소방용수시설 및 취약지리 정기조사 변경 계획』

2. 위와 관련 『2015. 8월 중 정기 소방용수시설 조사결과 입력 오류』가 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사일시 : 2015. 08. 14. / 14:30 ~ 16:00

나. 소방용수 관리번호 : 110045294(강소3272호)

다. 소방용수 조사자 : 지방소방위 조학희

라. 입력오류 내용

1) 스핀들 : 불량(사용가) ⇒ 스핀들 : 양호

2) 최종결과 : 고장(사용가) ⇒ 최종결과 : 양호

3. 행정사항

○ 소방용수조사 결과를 잘못 입력한 소방용수는 2015. 9월 정기조사 시 조사  후 재입력

○ 차후에는 위와 같은 오류를 범하지 않도록 주의토록 하겠습니다.  끝.

담당자	조학희		3팀장	이휘창		센터장	09/16 최배식
협조자
시행	미아119안전센터-3886	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125	/
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	cho4837@seoul.go.kr	/	대시민공개