	양천소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	특정 소방대상물 화재발생 현황 알림(통보)

***********************************************************************

************************************************************************************

◯ 특정 소방대상물(소방안전관리대상) 화재발생 현황

연번	일 시	주 소 (대 상 명)	원인	피해내용		화재발생 개요	비 고 (관할대)
				재산피해 (천원)	인명피해(명)
1	2015.09.04. 02:42	양천구 공항대로 646 (태진빌딩 지하 작업장)	전기적요인 (전기합선)	141천원 (부동산:111천원) (동산:30천원)	없음	태진빌딩 지하작업장 자동선반 기계 전기배선에서 전기합선으로 주변 가연물에 착화.발화된 화재	목동대
2	2015.09.08. 09:48	양천구 목동로 186 (7단지 723동 702호)	부주의 (음식물조리)	24천원 (부동산: 0천원) (동산:24천원)	없음	거주자가 음식물조리중 외출하여 가스랜지위 음식물이 탄화 주변 가연물에 착화.발화된 화재	양천대

끝.

	현장대응단장
담당자	김주정		지휘1팀장	이용광		현장대응단장	09/17 주병식
협조자
시행	현장대응단-8186	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 현장대응단 지휘1팀 재난조사	/
전화	02-2654-0674	/전송	02-2651-6119	/	bdp911@seoul.go.kr	/	부분공개(6)