문서번호	예방과-22823
결재일자	2015.9.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
이태균		전봉순	09/17 이남재
협 조
	담당자			박홍권

소방특별조사 세부조사표(2015.9.16.)*******

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	*****			전화번호	************
소 재 지	************* ***********	대표자	***	주 용 도	****
건물구조	********************* ***********			소방안전관리자	*** ***************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 안전관리사항 업무 적정하게 수행하고 있음.
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방훈련 및 교육결과 실적관리 실시 하고 있음.
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음.
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 정기계획에 의한 자체점검 실시함.
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화기취급시 등 화재예방에 관한 사항 준수 철저토록 지도함.
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화기취급시설 안전관리 철저토록 지도함.
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 다중이용업소 안전관리 적정함.
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음.

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실 시( ○ )	- 추석절 판매시설 등 소방특별조사
피난시설 등	실 시( ○ )	- 추석절 판매시설 등 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소화설비, 경보설비, 소화활동설비 소화용수설비 등	- 적정관리 유지됨
피난시설 등	********************** ************************* ***************	- 처분사전통지서 발부예정

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 안전관리 상태	- 전기안전점검 실시함
가스 분야	- 가스시설 안전관리 상태	- 가스공사점검 실시함
기타 분야	*********************** *** ********************