투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	신월배수지 퇴수관로 오수관 연결공사 협의 회신

1. 급수운영과-21315 (2015. 9. 2.)호 관련입니다.

2. 신월배수지 퇴수관로 서서울호수공원 내 오수관 연결공사 협의사항에 대하여 아래와 같은 조건을 부여하여 공사승인 하오니 공원유지관리에 지장이 없도록 공사관리에 철저를 기해주시기 바랍니다.

가. 승인조건

1) 지반굴착 및 장비 반입 등으로 인한 수목, 화초 등 공원시설물 손괴 방지 대책 강구

2) 퇴수발생량에 따른 기존 오수관로 용량 검토 후 용량 부족 시 대책 강구

3) 기존 오수관로가 메워지지 않도록 보호조치 실시 및 현장주변에 자재, 토사, 오수 등의 잔재방치를 금하며 항상 정돈된 환경을 유지하고 공사완료 후 주위를 청결히 정비

4) 사업계획서(위치도 및 평면도 포함), 공사시행계획서, 원상회복계획서를 첨부하여 서서울호수공원에 착공신고 및 사전협의

5) 복구공사 준공검사 시에는 서서울호수공원 시설물 담당직원으로 하여금 입회토록하여 입회직원의 확인을 득한 후 존공처리.  끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	이석중		주무관	오재영		시설과장	전결 09/17 임병국
협조자	주무관	이일광
시행	시설과-4086	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 (성산동) 서부공원녹지사업소	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5554	/전송	02-300-5569	/		/	대시민공개