문서번호	슬러지재활용과-2011
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
김의식		우배용	09/17 代우배용
협 조
	주무관			홍징의

1처리장 슬러지이송 펌프 고장보고

2015. 9.

난 지 물 제 생 센 터

(슬러지 재활용과)

#1처리장 2계열 슬러지 이송펌프

현 황

처리장	장비명	용 도	규 격	설치년도	비고
1처리장	슬러지 이송펌프	1처리장 2계열에서 2처리장으로 슬러지이송용(모나스)	15kw	2008

점검개요

❍점검일시 : 2015.9.9.-9.10.

❍점검자 : 전기공업6급 이종근 기계운영6급 김의식

❍점검대상 : 2계열 슬러지 이송펌프(모나스)

❍점검내용 : 메타니칼씰. 십자변 죠인트.베아링등 기타부품

점검결과

❍노후로 인한 누설 및 심한 진동과 소음과다로 각종부품 교체

보고자의견

❍전문업체에 의뢰하여 수리를 요함

따로붙임 : 고장사진 1부.  끝.