투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	주신공영(주) 대표 윤남득 귀하
(경유)
제목	하자보수 요청(송정 빗물펌프장)

1. 성동구 치수과-4202(2015.09.16.)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 송정 빗물펌프장에 시공한 위생설비에 대한 배관누수 하자 발생으로 미관저해 및 설비운영에 지장을 초래하고 있으니, 조속히 하자보수 시행하여 그 결과를 2015.09.30.한 제출하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 배관누수 하자내용 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김경남		건축설비과장	09/17 김영수
협조자
시행	설비부-11521	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	knkim8@seoul.go.kr	/	대시민공개