서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	수위계 관리실태 점검결과 통보

1. 하천관리과-907호(2015.09.15)와 관련입니다.

2. 빗물펌프장 운영 안정성 개선을 위해 시행한 「수위계 이중화사업」과 관련, 수위계 관리실태 점검결과 및 실 강우시(7.24~7.26일) 수위값 비교결과를 붙임과 같이 통보하니

3. 자치구에서는 수위값 미표출 및 편차 발생한 수위계 전수에 대하여 일제점검하고, 조치결과를 붙임 엑셀 서식에 의거 9.25(금)까지 하천관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 수위계 이중화 추가(5개소) 및 프로그램 보완이 필요한 자치구에서는 자체 시행계획을 수립하여, ‘15. 12월까지 수위계 이중화사업이 완료될 수 있도록 추진하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 빗물펌프장 수위계 관리실태 점검결과 보고 1부.

2) 수위계 관리실태 점검결과 1부.

3) 수위값 비교결과 1부(제출서식).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	용산구청장(치수과장),광진구청장(안전치수방재과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(안전치수과장),강북구청장(안전치수과장),노원구청장(물안전관리과장),은평구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),영등포구청장(안전치수과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),금천구청장(치수과장)
전문관	김재웅		치수설비팀장	구자훈		하천관리과장	09/17 이진용
협조자
시행	하천관리과-1015	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/
전화	02-2133-3878	/전송	02-2133-1044	/		/	대시민공개