함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조류주의보 발령에 따른 비상근무 연장

1. 수질과-6753(‘15.9.16.)호와 관련입니다.

2. 한강 취수원 구간에 대한 조류경보가 조류주의보로 변경 발령되어 해제시까지 아래와 같이 비상근무를 지속 실시하고자 합니다.

-   아          래   -

가. 조류주의보 발령

- 발령일시 : 2015.09.15.(화) 17:00

- 발령구간 : 강동~잠실대교 (한강1구간, 취수원 구간)

구 분	1구간 (강동~잠실대교) 9.14일
	강북	암사	자양	풍납
유해남조류(세포/mL)	400	4,670	2,110	2,430
클로로필-a (㎍/L)	20.6	30.2	13.6	14.8

나. 비상근무실시

- 근무기간 : 주의보 발령해제시까지

- 근무위치 : 조류대책상황실

- 근무시간 : 평일(18:00~21:00),

휴일(10:00~17:00), 4시간근무

다. 비상근무명단

구 분	9.17(목)	9.18(금)	9.19(토)	9.20(일)	9.21(월)
근무자	박석민	김인구	김상현	최재호	김태균
구 분	9.22(화)	9.23(수)	9.24(목)	9.25(금)	9.26(토)
근무자	김재홍	정광필	서홍교	김승태	정철웅

구 분	9.27(일)	9.28(월)	9.29(화)	9.30(수)	10.1(목)
근무자	백석현	박석민	김인구	김상현	최재호

※ 업무상황에 따른 순번변경

라. 수질분석

- 원정수 조류검사 : 일 2회 이상

- 냄새물질(2MIB, 지오스민) : 일 1회 이상

붙임 1. 조류주의보 발령에 따른 비상근무 편성 1부. 끝.

★주무관	김태균		정수과장	윤맹진		소장	09/17 유성종
협조자	주무관	박석민
시행	정수과-4012	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02-3146-4260	/전송		/		/	대시민공개