문서번호	누수방지과-7934
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
노경철		김영삼	09/17 강신재
협조
	주무관		이태형

2015년 누수복구업체 점검결과 보고

2015. 9.

상수도사업본부

(누수방지과)

2015년 누수복구업체 점검 결과 보고

2015년도 새로 계약한 누수복구업체에 대하여 신속하고 정밀한 누수복구 체계를 갖출 수 있도록 현장사무실, 안전시설, 자재 상태 및 장비 확보 등 전반적인 사항에 대한 점검 결과를 보고 드림.

1		점검 개요

□ 대   상 : 8개 업체

□ 점검기간 : 2015. 9.14.(월) ~ 9.15.(화) 07:00 ~ 09:30

□ 점 검 자 : 본부, 수도사업소, 건설사업관리기술자 합동점검

○ 본부(누수방지과 6명), 수도사업소(누수복구담당), 건설사업관리기술자(8명)

□ 주요 점검 내용

○ 현장사무실, 자재창고의 외부미관 및 환경상태

○ 누수복구공사용 자재의 적정인증제품 사용과 보관상태

○ 안전시설 확보와 외관상태 등

○ 주요장비 보유상태

○ 근로자 복장통일, 안전장구 착용여부 등

2		점검 결과

□ 총 평

○ 자재관리 및 현장사무실 환경, 현장근로자 복장통일, 안전시설 확보 등 전반적인 관리상태 양호

○ 공사용 차량의 도색이 벗겨지거나 도색이 되지 않은 차량이 있어 시정조치가 필요

□ 주요 지적 사항

사업소	관할지역	업체명	지적내용	비 고
중 부	중구, 용산구 성북구, 종로구	아가피아(주)	- 없음
서 부	은평구,마포구, 서대문구	㈜남경이씨티	- 공사용 차량 도색상태 미흡
동 부	중랑구,성동구 동대문구,광진구	(합)낙안이엔씨	- 없음
북 부	강북구, 도봉구 노원구	한림토건	- 없음
강 서	양천구,강서구 구로구	라텍씨앤씨(주)	- 공사용 차량 도색상태 미흡
남 부	관악구, 금천구 동작구,영등포구	선유건설 경남토건(주)	- 없음
강 남	강남구 서초구	삼조건설(주)	- 없음
강 동	송파구 강동구	윤석산업(주)	- 공사용 차량 도색상태 미흡

3		행정사항

○ 점검결과 지적사항은 9월 30일까지 시정조치 후 결과 보고

○ 현장내 자재 보관시는 아래 사항을 준수하여 관리에 철저를 기할 것

- 관마개 부착, 받침 사용, 관종별 구분 보관

○ 매월 1회 셋째주 금요일 건설사업관리기술자 및 사업소 담당 합동으로 자재관리상태 자체점검 실시

○ 금회 지적사항에 대하여는 건설사업관리기술자 및 사업소 담당 합동으로 조치결과 보고

붙임 : 1. 누수복구업체 점검표(사업소별) 각 1부(별도).

2. 누수복구업체 점검사진 1부.  끝.