	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치함 고장 발생 보고

1. 관련근거.

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 재난관리과-6607(2015.9.1.)호 「비상소화장치 유지관리 철저 지시」

다. 영동119안전센터-5074(20415. 9.10)호 「비상소화장치 자체점검 계획」 와 관련입니다.

2. 영동119안전센터 비상소화장치 고장 발생 내역을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 고 장 대  상 : 비상소화장치함 제 18호(호스릴방식)

나. 고장발생일시 : 2015. 9. 17(목) 10:30경

다. 고장발견방법 : 비상소화장치함 정기 순찰점검 중 고장 발견

라. 고장발생내용 : 호스릴 롤러 노후로 인한 망실(사용 가)

붙임 : 비상소화장치함 고장내역 사진 각 1부.  끝.

	영동119안전센터장
담당자	김종운		2팀장	한충호		센터장	09/17 김세준
협조자
시행	영동119안전센터-5260	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 도산대로 320	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02) 517-5119	/전송	02) 542-0119	/		/	대시민공개