투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수질TMS 측정기기 정도검사(재검) 결과 보고

우리센터 제2방류구 수질TMS 측정기기(T-N)의 부적합 판정에 따라 재검사를 실시하여 적합 판정 받았음을 보고 드립니다.

○ 검사대상 : 제2방류구 T-N 자동측정기기

○ 검사기간 : 2015년 07월 08일 09:00 ~ 07월 10일 13:00

○ 검사기관 : 한국산업기술시험원

○ 검사결과 : □적합□

붙임 : 1. 측정기기별 정도검사 기록부 및 정도검사 점검표 각 1부.  끝.

주무관	하태영		관리과장	代유화열		중랑물재생센터소장	09/17 김동기
협조자
시행	관리과-12909	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2545	/전송	02-2211-2529	/	haty88@seoul.go.kr	/	대시민공개