문서번호	현장민원과-25603
결재일자	2015.9.17.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	현장민원과장	중부수도사업소장
선우요섭	김용운	09/17 설동을

동자동 동자아파트 (공용배관 교체)  완공상태 검사 결과 보고

2015. 09

중부수도사업소

(현장민원과)

동자동 동자아파트 (공용배관 교체) 완공상태 검사 결과보고

옥내급수관 개량 공사비 지원심의회에서 공사비 지원을 결정한 동자동 동자아파트 공용배관 교체공사가 완료되어 공사비 지급 요청서류가 제출된 바, 이에 따른 공사비 확인 등 완공상태 결과 보고임

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : *******************

○ 공사기간 : 2015. 08. 17 ～ 2015. 09. 16

○ 공사내용

- 급수관 갱생 : D = 15～50mm,  L = 342m

○ 공사금액 : ********

○ 지원가구 및 지원금액 :***************

○ 시공업체 : *******************

□ 보고 내용

공사전 (승인)			공사 완료 (공사비 요청)
지 원 가 구	공사비(천원)		지 원 가 구	공사비(천원)
	총 공사금액	지원금액		총 공사금액	지원금액
58	40,700	23,200	58	40,700	23,200

○ 공사금액 및 지원가구 일치 여부 확인

□ 조치 의견

○ 공사완료에 따른 공사금액 및 가구수가 변경이 없으므로, 완공상태 검사후 지원        금액을 지급코자 함

※ 공사비 지원 금액 : 23,200천원

붙임 : 공사완료 보고서 1부.  끝.